# Дело № 202500114959003183

УФАС: УФАС по Санкт-Петербургу

Дата решения: 02.04.2025

Исход: обоснована

Закупка №: 0372100033825000164

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» министерства здравоохранения Российской Федерации

Заявитель: ООО «Фортуналаб»

Первоисточник в ЕИС: https://zakupki.gov.ru/epz/complaint/card/complaint-information.html?complaintNumber=202500114959003183

# Решение

## вводная часть

|  | ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России Лиговский пр., д. 2-4, Санкт-Петербург, 191036 ООО «РТС-тендер» наб. Тараса Шевченко, д. 23А, Москва, 121151 факс: (495) 733-95-19 ООО «ФОРТУНАЛАБ» ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 15, ком. 34, Москва, 115093 |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ

по делу № 44-688/25 о нарушении законодательства о контрактной системе

02.04.2025 Санкт-Петербург

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия УФАС) в составе:

при участии представителей:

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России (далее – Заказчик):

ООО «ФОРТУНАЛАБ» (далее – Заявитель):

## описательная часть

рассмотрев посредством системы видеоконференцсвязи жалобу Заявителя (вх. № 6865/25 от 28.03.2025) на действия Заказчика при определении исполнителя путем проведения запроса котировок в электронной форме на поставку гемостатического материала для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2025 году (лот 1) (далее – запрос котировок), а также в результате проведения внеплановой проверки на основании п. 1 ч. 15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

Извещение о проведении запроса котировок размещено 21.03.2025 в единой информационной системе, номер извещения 0372100033825000164. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 000, 00 рублей.

Согласно доводам, изложенным в жалобе, Заявитель указывает на наличие в извещении требований к показателям объекта закупки, которые невозможно выполнить, поскольку ни один товар, находящийся в законном обороте на территории Российской Федерации, не обладает совокупностью установленных Заказчиком характеристик. В частности, предметом оспаривания является описание характеристик костного воска, по которому в извещении установлены количественные показатели состава: пчелиный воск — ≥ 74%, парафин — ≥17%, изопропилпальмитат — ≥15%, что в совокупности дает 106%, что не соответствует логике и технической возможности состава продукта.

Согласно представленным в порядке ч. 1 ст. 106 Закона о контрактной системе возражениям Заказчик с доводами жалобы согласен и считает ее обоснованной.

Информация, изложенная в жалобе, пояснения представителей сторон, представленные документы подтверждают следующие обстоятельства.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должно содержать, в том числе, описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе.

Комиссия УФАС, оценивая доводы сторон, исходит из того, что в силу п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, заказчик в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак в следующих случаях:

а) сопровождение такого указания словами «или эквивалент»;

б) несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

в) осуществление закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

г) осуществление закупки медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии. Перечень указанных медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации;

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Частью 2 ст. 33 Закона о контрактной системе установлено, что документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в ч. 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Таким образом, по смыслу ст. 33 Закона о контрактной системе, при формировании Технического задания Заказчику в рамках Закона о контрактной системе предоставлены полномочия по самостоятельному определению размера лота, а также спецификации и параметров и характеристик товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности. Однако из буквального толкования вышеприведенных положений Закона о контрактной системе следует, что заказчики, осуществляющие закупку по правилам данного Закона, при описании объекта закупки должны таким образом прописать требования к закупаемым товарам, работам, услугам, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на приобретение услуги именно с такими характеристиками, которые ему необходимы с другой стороны описание объекта закупки не должно необоснованно ограничивать количество участников закупки.

В рассматриваемом случае предметом обжалования является описание объекта закупки, сформированное Заказчиком в техническом задании, в частности, в части установленных количественных характеристик костного воска. Заявитель указал, что суммарное значение массовых долей компонентов (пчелиный воск — ≥74%, парафин — ≥17%, изопропилпальмитат — ≥15%) в совокупности составляет более 100%, что противоречит нормам логики и элементарным принципам химической формулировки состава, а также свидетельствует о невозможности выполнения данных требований.

## мотивировочная часть

Комиссия УФАС, руководствуясь положениями части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, согласно которым заказчик обязан формировать описание объекта закупки, содержащее объективные, однозначные и измеримые характеристики, позволяющие установить соответствие предлагаемого товара установленным требованиям, приходит к выводу о наличии признаков нарушения указанных положений. Указание суммарных параметров, превышающих физически возможные значения, свидетельствует о наличии в извещении внутренней противоречивости и потенциальной дискриминационной направленности по отношению к иным участникам закупки.

Таким образом, Комиссией УФАС установлено, что при формировании описания объекта закупки Заказчиком были допущены нарушения требований пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

Как следует из представленных Заявителем сведений, подтвержденных регистрационными удостоверениями на медицинские изделия, ни один из зарегистрированных в РФ товаров не содержит в составе пчелиного воска, парафина и изопропилпальмитата в таких объемах, которые бы в совокупности превышали 100%. Приведенные в жалобе данные о фактическом составе медицинских изделий, находящихся в законном обороте, подтверждают невозможность исполнения требований Заказчика, и, следовательно, ограничение доступа к участию в закупке иных лиц, кроме потенциального единственного производителя или поставщика.

Дополнительно Комиссией УФАС отмечается, что Заказчик в ходе рассмотрения жалобы признал обоснованность доводов Заявителя и выразил готовность устранить допущенные в описании объекта закупки недочеты, что также свидетельствует о признании наличия нарушений с его стороны.

С учетом изложенного, действия Заказчика по формированию описания объекта закупки нарушают требования пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, так как устанавливают требования к товару, которым, по объективным причинам, не может соответствовать ни один товар, допущенный к обращению на территории Российской Федерации, что является недопустимым с точки зрения соблюдения принципов открытости, прозрачности и добросовестной конкуренции в сфере закупок.

На основании изложенного, Комиссия УФАС приходит к выводу об обоснованности жалобы Заявителя и наличии в действиях Заказчика нарушений законодательства о контрактной системе.

Выявленное в действиях Заказчика нарушение является существенным, что дало основания для выдачи обязательного для исполнения предписания о его устранении.

Комиссия УФАС, руководствуясь ст. 99, 106 Закона о контрактной системе,

## резолютивная часть

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «ФОРТУНАЛАБ» обоснованной.

Признать в действиях Заказчика нарушение п. 1 ч. 2 ст. 42 (п. 1 ч. 1 ст. 33) Закона о контрактной системе.

Выдать Заказчику, его комиссии по осуществлению закупок и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного нарушения.

Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица Заказчика.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трёх месяцев со дня принятия.

4

# Предписание

## вводная часть

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России

Лиговский пр., д. 2-4,

Санкт-Петербург, 191036

ООО «РТС-тендер»

наб. Тараса Шевченко, д. 23А,

Москва, 121151

факс: (495) 733-95-19

ООО «ФОРТУНАЛАБ»

ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 15, ком. 34,

Москва, 115093

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений законодательства о закупках

по делу № 44-688/25

02.04.2025 Санкт-Петербург

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия УФАС) в составе:

## мотивировочная часть

на основании своего решения по делу № 44-688/25 о нарушении законодательства о закупках, руководствуясь ст. ст. 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

## резолютивная часть

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Заказчику – ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России, котировочной комиссии устранить нарушение п. 1 ч. 2 ст. 42 (п. 1 ч. 1 ст. 33) Закона о контрактной системе и с этой целью:

- в 14-дневный срок со дня размещения настоящего предписания на официальном сайте отменить все протоколы, составленные в ходе размещения заказа с номером извещения 0372100033825000164;

- внести изменения в извещение о запросе котировок, приведя его в соответствие с требованиями Закона о контрактной системе, руководствуясь мотивировочной частью решения, указанного в преамбуле настоящего предписания;

- продлить срок окончания подачи заявок на участие в запросе котировок с номером извещения 0372100033825000164 в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе;

- завершить процедуру закупки с номером извещения 0372100033825000164 в соответствии с законодательством о контрактной системе.

2. Заказчику, котировочной комиссии представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу документальные доказательства исполнения пункта 1 настоящего предписания в срок до 06.05.2025.

3. Оператору электронной площадки – ООО «РТС-тендер»:

- обеспечить Заказчику техническую возможность для исполнения пункта 1 настоящего предписания.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. За невыполнение должностным лицом заказчика, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок ч. 7 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание контролирующего органа.

2

Источник данных — ЕИС, zakupki.gov.ru (публичный реестр жалоб). Сервис не является официальным ресурсом ЕИС/Минфина и не аффилирован с ними.

Материал носит справочный характер; актуальность и полнота не гарантируются. Юридически значимые сведения проверяйте на первоисточнике на zakupki.gov.ru.