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Решение
ООО «Юрла»
79690220694@mail.ru
НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина -
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России
gos_zakupki@№mirc.ru
ООО «РТС-тендер»
info@rts-tender.ru ko@rts-tender.ru
РЕШЕНИЕ
по делу № 077/06/106-3908/2025 о нарушени и
законодательства о контрактной системе
01.04.2025 г. Москва
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – Комиссия Управления) в
составе:
Председательствующего – главного государственного инспектора отдела
обжалования государственных закупок А.А. Кутейникова,
Членов Комиссии:
Ведущего специалиста-эксперта отдела обжалования государственных
закупок Е.Д. Мартьяновой,
Ведущего специалиста-эксперта отдела обжалования государственных
закупок Э.З. Гугава,
рассмотрение жалобы проводилось дистанционно (посредством
видеоконференцсвязи),
при участии представителей:
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России: И.А. Губкина (доверенность
от 05.12.2024 № 201), О.С. Мирзоева (доверенность от 26.02.2025 № 12),
в отсутствии представителей ООО «Юрла», о времени и порядке заседания
Комиссии Управления уведомленных надлежащим образом посредством
размещения информации в Единой информационной системе,
рассмотрев жалобу ООО «Юрла» (далее — Заявитель) на действия
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России (далее — Заказчик) при проведении
запроса котировок в электронной форме на право заключения государственного
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контракта на поставку медицинских изделий (Закупка № 0373100120525000150)
(далее – запрос котировок) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
контрактной системе),
УСТАНОВИЛА:
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия
Заказчика при проведении вышеуказанного запроса котировок.
Заявитель обжалует положения извещения об осуществлении закупки,
установленные, по его мнению, в нарушение Закона о контрактной системе.
На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены документы и
сведения, запрашиваемые Московским УФАС России.
В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и
сведения, Комиссия Управления установила следующее.
В составе жалобы Заявитель указывает, что Заказчиком неправомерно
установлены преимущества в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению
национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — постановление № 1875),
поскольку закупаемые Заказчиком товары, в частности п. «Зонд. Идентификатор:
178094961» с кодом КТРУ 32.50.13.110-00005628, кодом ОКПД2 32.50.13.110
«Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты» входит в
Приложение № 2 под позицией № 388, ввиду чего Заказчику надлежало установить
ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств.
При этом Заявитель в жалобе указывает, что Заказчиком закупаются также
товары, которые не включены в позиции 362 — 432 Приложения № 2, а именно
п. «Проводник несосудистый общего назначения», ввиду чего в силу пп. «г» п.4
Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875
«О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее —
постановление № 1875) Заказчик неправомерно включает в один лот товары,
включенные в в позиции 362 — 432 Приложения № 2 и не включенные в них.
Согласно ч.1 ст.42 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки
путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с
использованием единой информационной системы, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и
размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении
закупки.
Согласно п.15 ч.1 ст.42 Закона о контрактной системе при осуществлении
закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с
использованием единой информационной системы, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и
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размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении
закупки, содержащее информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в
том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении
товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет,
ограничение, преимущество установлены в соответствии с п.1 ч.2 ст.14 Закона о
контрактной системе в отношении товара (в том числе поставляемого при
выполнении закупаемой работы, оказании закупаемой услуги), работы, услуги,
являющихся объектом закупки.
Согласно ч.2 ст.14 Закона о контрактной системе Правительство Российской
Федерации:
1) вправе с учетом положений ч.3 ст.14 Закона о контрактной системе
принимать меры, устанавливающие:
а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами;
б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами;
в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том
числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими
лицами;
2) определяет информацию и перечень документов, которые подтверждают
страну происхождения товара для целей Закона о контрактной системе, в случае
принятия мер, предусмотренных п.1 ч.2 ст.14 Закона о контрактной системе.
В соответствии с п. 2, 3 ч.4 ст.14 Закона о контрактной системе при
осуществлении закупки товара:
2) если Правительством Российской Федерации установлено
предусмотренное пп.«б» п.1 ч.2 ст.14 Закона о контрактной системе ограничение
закупок товара:
а) все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке
такого товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению
в соответствии с Законом о контрактной системе, если на участие в закупке подана
и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения
об осуществлении закупки, документации о закупке (если настоящим
Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) заявка, содержащая
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предложение о поставке такого товара российского происхождения;
б) при исполнении контракта замена товара на происходящий из
иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное
ограничение, если контракт предусматривает поставку товара российского
происхождения, не допускается;
если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное
пп.«в» п.1 ч.2 ст.14 Закона о контрактной системе преимущество в отношении
товара российского происхождения:
а) при присвоении в соответствии с пп. «б» п.1 ч.15 ст.48, пп. «б» п.1 ч.5
ст.49, пп. «б» п.1 ч.3 ст.50, пп. «в» п.1 ч.10 ст.73, п. 1 ч. 5 ст. 74, пп. «в» п.1 ч.9
ст.75, пп. «б» п.1 ч.5 ст.76 Закона о контрактной системе порядкового номера заявке
на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара только
российского происхождения, осуществляется снижение на пятнадцать процентов
ценового предложения этого участника закупки либо увеличение на пятнадцать
процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им
предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение контракта.
При присвоении в соответствии с пп. «б» п.6 ч.12 ст.93 Закона о контрактной
системе порядкового номера заявке на участие в закупке, содержащей предложение
о поставке товара только российского происхождения, осуществляется снижение на
пятнадцать процентов цены за единицу товара, предложенной участником закупки,
подавшим такую заявку;
б) в случае заключения контракта с участником закупки, указанным в пп. «а»
п.3 ч.4 ст.14 Закона о контрактной системе, контракт заключается без учета
осуществленных в соответствии с пп. «а» п.3 ч.4 ст.14 Закона о контрактной
системе снижения ценового предложения, цены за единицу товара либо увеличения
ценового предложения;
в) при исполнении контракта допускается замена товара (с учетом
особенностей, предусмотренных ч.7 ст.95 Закона о контрактной системе)
исключительно на товар российского происхождения, если контракт
предусматривает поставку товара российского происхождения.
Комиссия Управления отмечает, что согласно извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме от 25.03.2025 №0373100120525000150
объектом закупочной процедуры является поставка медицинских изделий.
Согласно ч.1 ст.49 Закона о контрактной системе заявка на участие в закупке
должна содержать информацию и документы, предусмотренные пп.«м» - «п» п.1,
пп.«а» - «в» п.2, п.5 ч.1 ст.43 Закона о контрактной системе. Заявка также может
содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом «д» п.2 ч.1
ст.43 Закона о контрактной системе.
В силу абз.2,3 п.1 Постановления № 1875 установить при осуществлении
закупок в соответствии с Законом о контрактной системе и закупок в соответствии
с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
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юридических лиц» ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2, преимущество в
отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
Согласно пп. «б» п.4 Постановления № 1875 установить, что если объект
закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, не указанный в
приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению
№ 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров (в том
числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг) только российского происхождения, применяется предусмотренное п.1
Постановления № 1875 преимущество при условии, что:
при осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в числе заявок на участие в закупке,
которым в соответствии с пп. «б» п.1 ч.15 ст.48, пп. «б» п.1 ч.5 ст.49, пп. «б» п.1 ч.3
ст.50, пп. «в» п.1 ч.10 ст.73, п.1 ч.5 ст.74, пп. «в» п.1 ч.9 ст.75, пп. «б» п.1 ч.5 ст. 76
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» присваиваются
порядковые номера, имеется заявка на участие в закупке, содержащая предложение
о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства;
при осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в числе
заявок на участие в закупке (окончательных предложений), которые
рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в
закупке, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного
товара, происходящего из иностранного государства.
На основании пп. «г» п.4 Постановления № 1875 установлено, что при
осуществлении закупок в соответствии с Законом о контрактной системе,
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», за исключением закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) и закупок у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) соответственно, не могут быть включены в предмет одного контракта
(одного лота), одного договора (одного лота) товары, в частности, указанные в
позициях 17, 139 - 141 приложения № 1 к настоящему постановлению, 179, 189,
320 (в части дефибрилляторов), 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению №
1875, и товары, не указанные в таких позициях.
В силу п.5 ч.1 ст.42 Закона о контрактной системе извещение об
осуществлении закупки должно содержать наименование объекта закупки,
информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
установленными в соответствии с ч.6 ст.23 Закона о контрактной системе, указание
(в случае осуществления закупки лекарственных средств) на международные
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непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких
наименований химические, группировочные наименования.
На основании п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе извещение об
осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной
системе, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со ст. 33
Закона о контрактной системе.
П.1, п.2 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик при
описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:
1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации,
работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой
ограничение количества участников закупки. Допускается использование в
описании объекта закупки указания на товарный знак в следующих случаях:
а) сопровождение такого указания словами «или эквивалент»;
б) несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные
знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком;
в) осуществление закупки запасных частей и расходных материалов к
машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с
технической документацией на указанные машины и оборудование;
г) осуществление закупки медицинских изделий, специализированных
продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по
медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской
документации пациента и журнале врачебной комиссии. Перечень указанных
медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и
порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации;
2) использование при составлении описания объекта закупки показателей,
требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических
характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара,
работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые
предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика. Если Заказчиком при составлении описания объекта
закупки не используются установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством
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Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные
обозначения и терминология, в описании объекта закупки должно содержаться
обоснование необходимости использования других показателей, требований,
условных обозначений и терминологии.
В силу ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки в
соответствии с требованиями, указанными в ч.1 ст.33 Закона о контрактной
системе, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие
закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При
этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей
и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.
Комиссией Управления установлено, что Заказчиком в извещении об
осуществлении закупки установлено преимущество в отношении товаров
российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими
лицами.
Комиссией Управления также установлено, что Заказчиком закупается, в
частности: п. «Зонд» с идентификатором 178094961, при этом выбран код КТРУ
32.50.13.110-00005628, код ОКПД2 32.50.13.110 «Шприцы, иглы, катетеры, канюли
и аналогичные инструменты».
В силу ч.1 ст.106 Закона о контрактной системе лица, права и законные
интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения
жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на
жалобу, участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.
На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что
согласно пп. д п.4 Постановления № 1875 позиции приложения № 1 к
Постановлению № 1875 и приложения № 2 к Постановлению № 1875
применяются, если в объект закупки включены товар, работа, услуга,
наименования которых указаны в графе «Наименование товара, работы, услуги» и
которые включены в код, указанный в графе «Код товара, работы, услуги по
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», или если в объект закупки включен
товар, наименование которого указано в графе «Наименование товара» и который
включен в код, указанный в графе «Код товара по Общероссийскому
классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014
(КПЕС 2008)». При этом если в объект закупки включено медицинское изделие,
соответствующая позиция применяется, если закупаемое медицинское изделие
также относится к указанному в графе «Наименование товара, работы, услуги» или
графе «Наименование товара» коду вида медицинского изделия в соответствии с
номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Также представитель Заказчика пояснил, что в позицию 388 Приложения № 2
Постановления № 1875 включены следующие товары:
Боры зубные твердосплавные; головки стоматологические алмазные, в том
числе фасонные; емкости для взятия, хранения и транспортировки биологических
проб для выполнения клинических лабораторных исследований, а именно
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пробирки для взятия капиллярной крови, емкости для мочи, кала и мокроты;
зеркала гинекологические полимерные по Куско; зонды урогенитальные;
иглодержатели микрохирургические; инструменты вспомогательные;
инструменты зондирующие, бужирующие; инструменты многоповерхностного
воздействия; инструменты оттесняющие; инструменты режущие и ударные с
острой (режущей) кромкой; каналонаполнители; микромоторы пневматические для
наконечников стоматологических; модули медицинские климатизированные
(чистое помещение); наборы гинекологические смотровые одноразовые
стерильные; наконечники для микромоторов; наконечники стоматологические
турбинные; ножницы микрохирургические; пинцеты микрохирургические;
пульпоэкстракторы; фрезы зуботехнические; иглы корневые.
Коды ОКПД 2: 22.29.29.130; 22.29.29.190; 32.50.11.110; 32.50.11.190;
32.50.13.110; 32.50.13.121; 32.50.13.131; 32.50.13.132; 32.50.13.139; 32.50.13.190;
32.50.22.140; 32.50.50.110; 32.50.50.190.
При этом, в описании позиции кода КТРУ 32.50.13.110-00005628 Зонд
справочно представлены несколько НКМИ: 157910 – Зонд назоэнтеральный;
169450 – Зонд назогастрального питания; 169460 – Зонд
назогастральный/орогастральный; 169520 – Зонд назогастральный
декомпрессионный. Ни один из данных видов медицинского изделия не
соотносится с позицией № 388 «инструменты зондирующие, бужирующие»
наименованием товара, либо наименованием товара коду вида медицинского
изделия, как и предписывает пп. «д» п.4 Постановления № 1875, поскольку
согласно описанию требований Технических характеристик медицинского изделия,
требующегося Заказчику, указана следующая характеристика: Назначение –
Питательный. Наиболее подходящее по данному признаку медицинское изделие со
следующим кодом НКМИ:
169450 - Зонд назогастрального питания:
«Стерильный тонкий гибкий полый цилиндр, предназначенный для доступа в
желудок пациента через нос и носоглотку, в первую очередь, для обеспечения
энтерального питания и введения лекарственных средств либо за счет силы
тяжести, либо с помощью насоса; изделие также может использоваться для
аспирации содержимого желудка (например, желудочных секреций). Как правило,
это однопросветная резиновая или пластиковая трубка с различными диаметрами
(обычно меньшими, чем диаметр назогастральных зондов, которые, в первую
очередь, предназначаются для декомпрессии) с обозначениями по кругу для
облегчения процесса введения. Зачастую используется у тяжелобольных и
пациентов, находящихся в состоянии комы. Это изделие для одноразового
использования».
Также представитель Заказчика добавил, что в соответствии с ГОСТ 25725-89
«Инструменты медицинские. Термины и определения»:
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П. 99 Медицинский зонд - зондирующий медицинский инструмент с
закругленными краями для определения размеров и направления раневого канала,
наличия в нем инородных тел и для исследования проходимости органов.
П. 100 Буж – бужирующий медицинский инструмент цилиндрической формы
с закругленным прямым или изогнутым рабочим концом, предназначенный для
механического расширения структур в уретре путем последовательного введения в
нее бужей повышающегося калибра, для тоннелизации уретры и для бужирования
передней и задней уретры.
Таким образом, ввиду того, что требуемое Заказчику к поставке медицинское
изделий не применяется для исследований либо для расширения структур в уретре,
следовательно соотнести требуемое медицинское изделие к определениям
инструменты зондирующие, бужирующие не представляется возможным,
поскольку требуемое к поставке медицинское изделие применяется для
обеспечения энтерального питания и введения лекарственных средств <…>;
изделие также может использоваться для аспирации содержимого желудка
(например, желудочных секреций), и не предназначено для проведения
исследований.
В свою очередь, Комиссия Управления обращает внимание на следующее.
В перечне Приложения №2 к Постановлению №1875 установлено следующее.
Пункт 388 Приложения №2 к Постановлению №1875 содержит
наименование: «Боры зубные твердосплавные; головки стоматологические
алмазные, в том числе фасонные; емкости для взятия, хранения и транспортировки
биологических проб для выполнения клинических лабораторных исследований, а
именно пробирки для взятия капиллярной крови, емкости для мочи, кала и
мокроты; зеркала гинекологические полимерные по Куско; зонды урогенитальные;
иглодержатели микрохирургические; инструменты вспомогательные;
инструменты зондирующие, бужирующие ; инструменты многоповерхностного
воздействия; инструменты оттесняющие; инструменты режущие и ударные с
острой (режущей) кромкой; каналонаполнители; микромоторы пневматические для
наконечников стоматологических; модули медицинские климатизированные
(чистое помещение); наборы гинекологические смотровые одноразовые
стерильные; наконечники для микромоторов; наконечники стоматологические
турбинные; ножницы микрохирургические; пинцеты микрохирургические;
пульпоэкстракторы; фрезы зуботехнические; иглы корневые» с указанием кода
ОКПД2, в том числе, 32.50.13.110 «Шприцы, иглы, катетеры, канюли и
аналогичные инструменты».
В соответствии с пп. «д» п. 4 Постановления №1875 позиции приложения №1
и приложения №2 к данному Постановлению применяются, если в объект закупки
включены товар, работа, услуга, наименования которых указаны в графе
«Наименование товара, работы, услуги» и которые включены в код, указанный в
графе «Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», или
если в объект закупки включен товар, наименование которого указано в графе
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«Наименование товара» и который включен в код, указанный в графе «Код товара
по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)». При этом, если в объект закупки
включено медицинское изделие, соответствующая позиция применяется, если
закупаемое медицинское изделие также относится к указанному в графе
«Наименование товара, работы, услуги» или графе «Наименование товара» коду
вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией
медицинских изделий, утвержденной Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
Исходя из буквального толкования вышеуказанного, Постановление №1875
применяется, если объект закупки соответствует наименованию и коду товара (или
работы, услуги) в приложениях 1 и 2, а для медицинских изделий - также и коду
вида согласно номенклатурной классификации, утвержденной Минздравом.
Кроме того, в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 информационного письма
Минфина России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений
постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875
«О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при
применении Постановления № 1875 не предусматривается обеспечение дословного
соответствия наименований, указанных в описании объекта закупки (предмета
закупки), наименованиям, указанным в перечнях № 1 - № 3.
Таким образом, ввиду классификации медицинских инструментов, а также с
учетом назначения и характеристик рассматриваемых медицинских изделий
Комиссия Управления считает, что оспариваемые изделия, в частности «Зонд»
являются зондирующими, бужирующими инструментами, и, следовательно,
соответствуют п. 388 Перечня Приложения № 2 к Постановлению № 1875, ввиду
чего Заказчиком неправомерно не установлены ограничения в соответствии с
Постановлением №1875.
Кроме того, Комиссия Управления отмечает, что поскольку Заказчиком
закупаются товары, подпадающие под п. 388 Перечня Приложения № 2 к
Постановлению № 1875, в силу пп. «г» п.4 Постановления № 1875 Заказчик не
может включать в предмет одного лота другие товары, не указанные в таких
позициях, например: п. «Проводник несосудистый общего назначения» с кодом
КТРУ 32.50.13.190-00007487.
На основе вышеизложенного, Комиссия Управления приходит к выводу о
нарушении Заказчиком п.15 ч.1 ст.42, ч.2 ст.14 Закона о контрактной системе при
формировании извещения о проведении закупочной процедуры, что также
свидетельствует о наличии в действиях Заказчика признаков состава
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.
5 ст. 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Исследовав представленные материалы, руководствуясь Законом о
контрактной системе, Комиссия Управления
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Р Е Ш И Л А:
1.Признать жалобу ООО «Юрла» на действия НИИ урологии и
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России обоснованной.
2.Признать в действиях Заказчика нарушение п.15 ч.1 ст.42, ч.2 ст.14 Закона о
контрактной системе.
3.Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание
об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.
4.Передать материалы дела соответствующему должностному лицу
Московского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде
г. Москвы в течение 3 (трех) месяцев с даты его принятия в порядке, установленным
гл. 24 АПК РФ.
Председательствующий А.А. Кутейников
Члены комиссии:
Е.Д. Мартьянова
Э.З. Гугава
Исп.Мартьянова Е.Д.
тел.(495) 784-75-05
2025-15104
Предписание
ООО «Юрла»
79690220694@mail.ru
НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России
gos_zakupki@№mirc.ru
ООО «РТС-тендер»
info@rts-tender.ru ko@rts-tender.ru
ПРЕДПИСАНИЕ
по делу № 077/06/106-3908/2025 об устранении нарушений
законодательства о контрактной системе
01.04.2025 г. Москва
Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления) в
составе:
Председательствующего – главного государственного инспектора отдела
обжалования государственных закупок А.А. Кутейникова,
Членов Комиссии:
Ведущего специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок
Е.Д. Мартьяновой,
Ведущего специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок
Э.З. Гугава,
на основании решения Комиссии от 01.04.2025 по делу
№ 077/06/106-3908/2025 , по итогам рассмотрения жалобы ООО «Юрла» (далее —
Заявитель) на действия НИИ урологии и интервенционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России (далее —
Заказчик) при проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения
государственного контракта на поставку медицинских изделий (Закупка
№ 0373100120525000150) (далее — запрос котировок) в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
о контрактной системе),
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Заказчику, Котировочной комиссии отменить протокол подведения итогов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае его наличия.
2. Заказчику:
- привести извещение о проведении запроса котировок в электронной форме в
соответствие с требованиями Закона о контрактной системе и с учетом решения
2025-15150
2
от 01.04.2025 по делу № 077/06/106-3908/2025 , а также разместить соответствующее
извещение на Официальном сайте Российской Федерации в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru;
- назначить новую дату окончания подачи котировочных заявок, дату и время начала
подачи котировочных заявок, а также разместить на Официальном сайте информацию об
указанных датах. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен
быть установлен в соответствии с ч.4 ст.42 Закона о контрактной системе.
3. Оператору электронной площадки обеспечить возможность Заказчику,
котировочной комиссии исполнения пунктов 1, 2 настоящего предписания.
4. Заказчику в срок до 05.05.2025 представить в Московское УФАС России
подтверждение исполнения настоящего предписания в письменном виде, а также по
факсимильной связи (8(495) 607-42-92) или электронной почте по адресу: to77@fas.gov.ru.
Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом
комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки,
специализированной организацией в установленный срок законного предписания,
требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за
исключением органа, указанного в ч. 7.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот
тысяч рублей в соответствии с ч.7 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Настоящее предписание от 01.04.2025 по делу №077/06/106-3908/2025 может быть
обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в течение 3 (трех) месяцев
с даты его принятия в порядке, установленным главой 24 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
ПредседательствующийА.А. Кутейников
Члены комиссии:
Е.Д. Мартьянова
Э.З. Гугава
Исп.Мартьянова Е.Д.тел.(495) 784-75-05
2025-15150
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