# Дело № 202600132489007359

УФАС: УФАС по г. Москве

Дата решения: 29.04.2026

Исход: обоснована

Закупка №: 0373100072126000679

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научный центр хирургии имени Академика Б.В. Петровского»

Заявитель: ООО «Уральская медицинская компания»

Первоисточник в ЕИС: https://zakupki.gov.ru/epz/complaint/card/complaint-information.html?complaintNumber=202600132489007359

# Решение

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского»
lyapin.aa@med.ru
ООО «УМК»
ymkayral@list.ru
АО«ЕЭТП»
ko@roseltorg.ru
РЕШЕНИЕ
по делу № 077/06/105-5371/2026 о нарушении
законодательства о контрактной системе
29.04.2026 г. Москва
Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия
Управления) в составе:
Председательствующего – главного государственного инспектора отдела
обжалования государственных закупок А.А. Кутейникова,
Члены Комиссии:
Ведущего специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок
М.В. Сорбучевой,
Специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок
А.С. Гелмутдиновой,
рассмотрение жалобы проводилось дистанционно (посредством видео-
конференц-связи),
при участии представителя ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»:
С.А. Ливак (по дов. от 29.04.2026 №б/н),
в отсутствие представителей ООО «УМК», о времени и порядке заседания
Комиссии Управления уведомленных надлежащим образом посредством размещения
сведений в Единой информационной системе (далее — ЕИС),
рассмотрев жалобу ООО «УМК» (далее — Заявитель) на действия
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» (далее — Заказчик) при проведении
электронного аукциона на право заключения государственного контракта на
поставку медицинских расходных материалов для нужд ФГБНУ «РНЦХ им. акад.
Б.В. Петровского» (Закупка №0373100072126000679) (далее – электронный
аукцион, аукцион), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
контрактной системе),
2026-22064
2
УСТАНОВИЛА:
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия
Заказчика при проведении вышеуказанного аукциона.
В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные
документы и сведения, запрашиваемые Московским УФАС России , Комиссия
Управления установила следующее.
Заявитель обжалует действия Заказчика, выразившиеся в утверждении
положений извещения в нарушение законодательства о контрактной системе.
1. В составе жалобы Заявитель указывает, что все позиции, кроме позиций 4,
7, 8, 23, 24 описания объекта закупки, содержат требования к антибактериальной
активности, в отношении которых при описании товаров Заказчиком выбрана
позиция каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее — КТРУ) 21.20.24.120-00000007 «Нить хирургическая
из полиглекапрона» при наиболее соответствующей позиции КТРУ 21.20.24.120-
00000010 «Нить хирургическая из полиглекапрона, антибактериальная».

На основании п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе извещение об
осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе,
должно содержать описание объекта закупки в соответствии со ст.33 Закона о
контрактной системе.
В соответствии с п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе заказчиком в
описании объекта закупки указываются функциональные, технические и
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости).
Ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе регламентировано, что описание
объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в ч.1 ст.33 Закона о
контрактной системе, должно содержать показатели, позволяющие определить
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком
требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные
значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут
изменяться.
В силу п.5 ч.1 ст.42 Закона о контрактной системе извещение об
осуществлении закупки должно содержать наименование объекта закупки,
информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
установленными в соответствии с ч.6 ст.23 Закона о контрактной системе, указание
(в случае осуществления закупки лекарственных средств) на международные
непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких
наименований химические, группировочные наименования.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 №145
утверждены Правила формирования и ведения в единой информационной системе в
сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее — правила формирования КТРУ) и Правила
использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
2026-22064
3
муниципальных нужд (далее — Правила использования КТРУ).
На основании п.14 ч.3 ст.4 Закона о контрактной системе единая
информационная система содержит каталог товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Согласно ч.6 ст.23 Закона о контрактной системе порядок формирования и
ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила

использования указанного каталога устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Согласно пп.«а» п.2 Правила использования КТРУ каталог используется
заказчиками в целях обеспечения применения информации о товарах, работах,
услугах, в том числе в:
-извещении об осуществлении закупки;
-приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) (далее — приглашение);
-документации о закупке (в случае если Федеральным законом
предусмотрена документация о закупке);
-контракте;
-реестре контрактов, заключенных заказчиками.
На основании п.4 Правил использования КТРУ Заказчики обязаны применять
информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с пп.«а» - «г» и «е» -
«з» п.10 Правил формирования КТРУ . При этом заказчик обязан при осуществлении
закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в
том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:
а) наименование товара, работы, услуги;
б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы,
оказываемой услуги (при наличии);
в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).
В силу п.5 Правил использования КТРУ Заказчик вправе указать в извещении
об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке (в случае если
Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке)
дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства,
в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями с.33 Закона о
контрактной системе, которые не предусмотрены в позиции каталога.
Вместе с тем в силу п. 6 Правил использования КТРУ в случае
предоставления дополнительной информации, предусмотренной п. 5 Правил,
заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование
необходимости использования такой информации (при наличии описания товара,
работы, услуги в позиции каталога).
При этом п.7 Правил использования КТРУ регламентировано, что в случае
осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении которых в каталоге
отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание товара,
работы, услуги в соответствии с требованиями ст.33 Закона о контрактной системе.

При проведении предусмотренных Законом о контрактной системе электронных
2026-22064
4
процедур, закрытых электронных процедур характеристики объекта закупки,
предусмотренные п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе, указываются с
использованием единой информационной системы при формировании извещения
об осуществлении закупки, приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч.1 ст.42, п.1 ч.1 ст.75
Закона о контрактной системе соответственно.
В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге
отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы,
услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.
Комиссией Управления установлено, что в соответствии с описанием
объектов закупки Заказчиком установлены следующие требования к
характеристикам приобретаемых медицинских изделий, например:
по п.1 «Нить хирургическая из полиглекапрона» позиции КТРУ 21.20.24.120-
00000007: «Требование к антибактериальной активности: Нить обладает
антисептическими свойствами для профилактики инфекций области
хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки
мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности
доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А.
Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную
антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после
имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста
указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360
мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие
триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 11
дней. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на
мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие
веществ содержащих анионную группу »;
по п.4 «Нить хирургическая из полиглекапрона» позиции КТРУ 21.20.24.120-
00000007: «Состав нити: сополимер гликоната ».
В силу ч.1 ст.106 Закона о контрактной системе лица, права и законные
интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения
жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на

жалобу, участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.
На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что
Заказчик вправе самостоятельно формулировать предмет закупки и указывать
КТРУ , который он считает соответствующим приобретаемому товару. По мнению
представителя Заказчика, классификация КТРУ определяется основным
материалом и назначением изделия (в данном случае — шовная нить из
полиглекапрона). Нанесение антимикробного покрытия (триклозан) не меняет
основного полимера и назначения изделия, а означает дополнительную
функциональную обработку поверхности. Следовательно, с технической точки
зрения триклозан — дополнительная характеристика (функциональная
2026-22064
5
модификация), а не принципиально иной товарный класс. Изделие остаётся нитью
на основе полиглекапрона.
Тем самым представитель Заказчика презюмирует, что на позиции товаров, в
которых установлены требования к антибактериальной активности, правомерно
выбрана позиция КТРУ 21.20.24.120-00000007.
Вместе с тем Комиссия Управления не может согласиться с позицией
представителя Заказчика ввиду нижеследующего.
Согласно справочной информации позиции КТРУ 21.20.24.120-00000007,
размещенной в ЕИС, нить хирургическая из полиглекапрона кода номенклатурной
классификации медицинского изделия (далее — код НКМИ) 170000 представляет
собой «стерильную синтетическую рассасывающуюся мононить из полиглекапрона
(сополимера гликолевой кислоты и ?-капролактона с низкой реактивностью по
отношению к тканям), предназначенная для соединения (т.е., аппроксимации) краев
раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких
тканей; может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу
после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор,
пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это изделие
одноразового использования».
Таким образом, в соответствии со справочной информацией о позиции КТРУ
21.20.24.120-00000007 такие нити не содержат антибактериальных
веществ/материалов.
В то время как согласно представленной информации в составе позиции
КТРУ 21.20.24.120-00000010 нить хирургическая из полиглекапрона,
антибактериальная кода НКМИ 170010 — это «стерильная синтетическая
рассасывающаяся мононить из полиглекапрона (сополимера гликолевой кислоты

и ?-капролактона с низкой реактивностью по отношению к тканям), содержащая
вещество для местного ингибирования роста бактерий и предназначенная для
соединения (т.е., аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем
сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой,
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает
временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается
посредством гидролиза. Это изделие одноразового использования».
По мнению Комиссии Управления, Заказчиком не учтено, что согласно п.4
Правил использования КТРУ , Заказчики обязаны использовать сведения указанные
в позиции КТРУ при формировании описания объекта закупки, при условии, что в
КТРУ имеется позиция, соответствующая закупаемому изделию.
Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Девятого
арбитражного апелляционного суда по делу № А40-230806/23 от 29.02.2024.
При этом Комиссия Управления полагает, что включение в описание объекта
закупки требований, противоречащих базовому описанию выбранной позиции
КТРУ , вводит участников закупки в заблуждение относительно свойств требуемого
товара, поскольку КТРУ является инструментом описания Заказчиком
унифицированного объекта закупки в соответствии с правилами, установленными
2026-22064
6
ст.33 Закона о контрактной системе, а также требованиями к закупаемым
заказчиком товарам, работам, услугам.
На основании вышеизложенного Комиссией Управления приходит к выводу,
что Заказчику следовало установить и использовать позицию КТРУ 21.20.24.120-
00000010, а также о нарушении Заказчиком ч.6 ст.23, п.5 ч.1 ст.42 Закона о
контрактной системе, что содержит признаки состава административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.5 ст.7.30.1 Кодекса
административных правонарушений.
2.Одновременно с этим в составе жалобы Заявитель также обжалует действия
Заказчика, выразившиеся в утверждении положений извещения в нарушение
законодательства о контрактной системе, в частности неправомерном объединении
в один лот поставки медицинских изделий разных видов номенклатурной
классификации медицинских изделий, что противоречит требованиям
постановления Правительства Российской Федерации от 19.04.2021 № 620 «О

требовании к формированию лотов при осуществлении закупок медицинских
изделий, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее — Постановление №620) , поскольку позициям
описания объектов закупки соответствует позиции КТРУ 21.20.24.120-00000007 и
21.20.24.120-00000010, соответствующие разные кодам НКМИ.
При таких данных в составе жалобы Заявитель приходит к выводу о
неправомерном объединении в один лот поставки медицинских изделий разных
видов номенклатурной классификации медицинских изделий при превышении
значительной начальной (максимальной) цены контракта в размере 1,5 млн. рублей,
что противоречит требованиям Постановления №620.
Согласно п.9 ч.1 ст.42 Закона о контрактной системе извещение об
осуществлении закупки должно содержать информацию о, в том числе, начальной
(максимальной) цене контракта (цене отдельных этапов исполнения контракта,
если проектом контракта предусмотрены такие этапы), источник финансирования,
наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют.
П.2 ч.29 ст.34 Закона о контрактной системе установлено, что Правительство
Российской Федерации вправе определить требования к формированию лотов при
осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.
П.1 Постановления №620 установлено, что при осуществлении закупок
медицинских изделий не могут быть предметом одного контракта (одного лота)
медицинские изделия различных видов в соответствии с номенклатурной
классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной Министерством
здравоохранения Российской Федерации, при условии, что значение начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота) превышает:
600 тыс. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году, составил
менее 50 млн. рублей;
1 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году, составил от
50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
2026-22064
7
1,5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году, составил
более 100 млн. рублей.
При этом п.2 Постановления №620 установлено, что указанное в п.1

Постановления №620 требование не применяется:
при закупках медицинских изделий, объединенных в один лот (контракт) по
контрактам жизненного цикла, заключаемым в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации;
при закупках медицинских изделий, объединенных в один лот (контракт) с
расходными материалами, которые совместимы с такими медицинскими изделиями;
при закупках медицинских изделий, по результатам которых заключается
контракт со встречными инвестиционными обязательствами в соответствии со ст.
111.4 Закона о контрактной системе .
Комиссией Управления установлено, согласно извещению о проведении
аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 511 328,00 руб.
Согласно Приложению № 1 к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 6 июня 2012 года № 4н «Об утверждении
номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная
классификация) номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
(далее - классификация) содержит числовое обозначение вида медицинского
изделия - идентификационный уникальный номер записи*, наименование вида
медицинского изделия, описание вида медицинского изделия, содержащее
соответствующие классификационные признаки вида медицинского изделия,
указываемые в зависимости от назначения медицинского изделия.
* Фиксируется начальное значение 100000 и для каждой последующей записи
значение увеличивается на 10.
Алгоритм формирования, применяемый для ведения номенклатурной
классификации медицинских изделий по видам, представлен на схеме:
Как установлено ранее, Комиссией Управления установлено, что согласно
описанию объектов закупки к поставке требуются расходные материалы, в том
числе:
по п.1 «Нить хирургическая из полиглекапрона» позиции КТРУ 21.20.24.120-
00000007, соответствующей коду НКМИ 170000 «Нить хирургическая из
полиглекапрона»;
по п.4 «Нить хирургическая из полиглекапрона» позиции КТРУ 21.20.24.120-
00000010, соответствующей коду НКМИ 170010 «Нить хирургическая из
2026-22064
8
полиглекапрона, антибактериальная».
Комиссия Управления отмечает, что согласно номенклатурной классификации
каждый отдельный вид медицинского изделия обладает уникальным
идентификационным номером записи в формате шестизначного кода, при этом
номенклатурная классификация также содержит классификации видов медицинских
изделий по группам и подгруппам, при этом Постановлением № 620 однозначно

указано, что предметом одного ко нтракта (одного лота) не могут быть медицинские
изделия различных видов.
Вышеуказанная позиция также находит свое подтверждение в решении
Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-50307/2022-146-376 от 25.07.2022.
При таких данных Комиссия Управления приходит к выводу о неправомерном
объединении в один лот разных медицинских изделий вопреки требованиям
Постановления № 620, при этом, Заказчик вправе снизить количество закупаемого
товара в целях удовлетворения требований по отношении к предельному размеру
начальной (максимальной) цены контракта, чтобы тем самым Заказчик смог
закупить данные товары в одном лоте.
Исходя из всего вышеизложенного, Комиссия Управления приходит к выводу
о нарушении Заказчиком п.2 ч.29 ст.34 Закона о контрактной системе при
объединении в один лот медицинских изделий, относящихся к разным видам
номенклатурной классификации , что также свидетельствует о наличии в действиях
Заказчика признаков состава административного правонарушения, ответственность
за которое предусмотрена ч.5 ст.7.30.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Исследовав представленные материалы, руководствуясь Законом
о контрактной системе, Комиссия Управления
2026-22064
9
РЕШИЛА:
1.Признать жалобу ООО «УМК»» на действия ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского» обоснованной .
2.Признать в действиях Заказчика нарушение ч.6 ст.23, п.2 ч.29 ст.34, п.5 ч.1
ст.42 Закона о контрактной системе.
3.Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении
нарушений законодательства о контрактной системе.
4.Передать материалы дела соответствующему должностному лицу
Московского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде
г. Москвы в течение 3 (трех) месяцев с даты его принятия в порядке,
установленном гл. 24 АПК РФ.
Председательствующий А.А. Кутейников
Члены Комиссии:
М.В. Сорбучева
А.С. Гелмутдинова
Исп.Сорбучева М.В.
тел.8(495)784-75-05
2026-22064

# Предписание

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского»
lyapin.aa@med.ru
ООО «УМК»
ymkayral@list.ru
АО«ЕЭТП»
ko@roseltorg.ru
ПРЕДПИСАНИЕ
по делу № 077/06/105-5371/2026 об устранении нарушений
законодательства о контрактной системе
29.04.2026 г. Москва
Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия
Управления) в составе:
Председательствующего – главного государственного инспектора отдела
обжалования государственных закупок А.А. Кутейникова,
Члены Комиссии:
Ведущего специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок
М.В. Сорбучевой,
Специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок
А.С. Гелмутдиновой,
на основании решения Комиссии от 29.04.2026 по делу № 077/06/106-
9794/2025, по итогам рассмотрения жалобы ООО «УМК» (далее — Заявитель) на
действия ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» (далее — Заказчик) при
проведении электронного аукциона на право заключения государственного
контракта на поставку медицинских расходных материалов для нужд ФГБНУ
«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» (Закупка №0373100072126000679) (далее –
аукцион) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Заказчику, комиссии по осуществлению закупок отменить протокол
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке.
2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня
2026-22062
2
исполнения пункта 1 настоящего предписания по закупке:
- отменить протокол подачи ценовых предложений ;
- вернуть участникам закупки ранее поданные заявки на участие в Аукционе;
- уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в
том числе Заявителя, об отмене протокола подведения итогов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), протокола подачи ценовых предложений, о
прекращении действия заявок, поданных на участие в Аукционе, и о возможности
подать новые заявки на участие в Аукционе;
- прекратить блокирование операций по счетам для проведения операций по
обеспечению участия в электронных аукционах, открытых участникам закупки,
подавшим заявки на участие в Аукционе, в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в Аукционе.
3. Заказчику:
- привести извещение о проведении электронного аукциона в соответствие с

требованиями Закона о контрактной системе и с учетом решения от 29.04.2026 по
делу № 077/06/106-9794/2025 и разместить соответствующее извещение в единой
информационной системе ;
- назначить новую дату окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе,
дату подачи ценовых предложений, дату подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также разместить указанные сведения в единой
информационной системе в сфере закупок. При этом дата окончания срока подачи
заявок на участие в Аукционе должна быть назначена в соответствии с ч.4 ст.42
Закона о контрактной системе.
4. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня
исполнения пункта 3 настоящего предписания:
- назначить время подачи ценовых предложений и разместить на электронной
площадке информацию о времени подачи ценовых предложений;
- уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в
том числе Заявителя, о новой дате окончания срока подачи заявок на участие в
Аукционе, дате подачи ценовых предложений, дате подведения итогов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также о возможности подать новые заявки
на участие в Аукционе.
5. Заказчику, комиссии по осуществлению закупок, Оператору электронной
площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры закупки в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе и с
учетом решения от 29.04.2026 по делу № 077/06/106-9794/2025.
6. Заказчику, комиссии по осуществлению закупок в срок до 13.04.2026
представить в Московское УФАС России подтверждение исполнения настоящего
предписания в письменном виде или по факсимильной связи (8(495) 607-42-92) или
электронной почте по адре су: to77@fas.gov.ru.
Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения,
членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки,
специализированной организацией в установленный срок законного предписания,
требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок,
2026-22062
3
за исключением органа, указанного в ч. 7.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях влечет наложение административного

штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц - пятисот тысяч рублей в соответствии с ч.7 ст.19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Настоящее предписание от 29.04.2026 по делу № 077/06/106-9794/2025 может
быть обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в течение 3
(трех) месяцев с даты его принятия в порядке, установленным главой 24
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий А.А. Кутейников
Члены Комиссии:
М.В. Сорбучева
А.С. Гелмутдинова
Исп.Сорбучева М.В.
тел.8(495)784-75-05
2026-22062

Источник данных — ЕИС, zakupki.gov.ru (публичный реестр жалоб). Сервис не является официальным ресурсом ЕИС/Минфина и не аффилирован с ними.

Материал носит справочный характер; актуальность и полнота не гарантируются. Юридически значимые сведения проверяйте на первоисточнике на zakupki.gov.ru.